РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область

Администрация Борковского сельского поселения

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.08.2012 г.  № 123

д. Борки

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендации», решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 20.08.2012 г. № 38 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 01.06.2011 г. № 45 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011 – 2013 годы», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно - бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы.

- Отменить постановление от 12.07.2012 г. № 107 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Борковского сельского поселения www.borkiadm.ru.

# Глава сельского поселения                                                               С.В. Баринов

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- Борковского сельского поселения

- от 30.08.2012 г. № 123

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения

на 2012-2014 годы.

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 05.04.2012 г. № 17 "Об утверждении Генерального плана Борковского сельского поселения"; Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2014 годы, утвержденная решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 20.08.2012 г. № 38; |
| Заказчик | Администрация Борковского сельского поселения |
| Разработчик | МУП "Новгородский водоканал" |
| Цель разработки программы | реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Борковского сельского поселения на 2011-2014 годы; разработка программы финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребностей нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами; - оснащение сетями водоснабжения и водоотведения застраиваемых участков и неподключенных объектов капитального строительства; - обеспечение населения питьевой водой; увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| Задачи инвестиционной программы | - обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной инфраструктурой; - разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства – комплексной жилой застройки у д. Сидорково Борковского сельского поселения - с расходом воды 2856 м3/сут., хозяйственно-бытового водоотведения с расходом хозяйственно – бытовых стоков 2856 м3/сут.; - определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий; - привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ; - утверждение тарифов на подключение к инженерным сетям холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения МУП "Новгородский водоканал"; - подключение вновь создаваемых объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения. |
| Основные условия разработки инвестиционной программы | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления надбавок к тарифам и тарифам на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам. |
| Сроки разработки инвестиционной программы | в течение 30 дней после вступления в силу настоящего технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы | 2012-2014 годы |
| Обоснование возможности технической реализации | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| Источники финансирования | средства за счет тарифов на подключение. |
| Требования к инвестиционной программе | - инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с настоящим техническим заданием и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - в инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей; - показатели рассчитываются в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48; - инвестиционная программа должна состоять из пояснительной записки; инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры согласно приложений 1, 2 к настоящему техническому заданию; сведений, обосновывающих необходимость проведения мероприятий и затрат на их финансирование (в том числе проектно-сметная документация); объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы. |
| Риски при возможных срывах | 1. Макроэкономические риски: состояние финансовой системы; уровень доходов населения; непредвиденный рост издержек производства вследствие инфляционного процесса. 2. Микроэкономические риски: финансовое состояние предприятия; снижение объемов производства. 3. Правовые риски: утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 4. Экономические риски: снижение объемов финансирования за счет низких сборов платежей с абонентов |
| Показатели и индикаторы выполнения инвестиционной программы | в соответствии с приложением № 3 к настоящему техническому заданию. |

____________________

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2012-2014 годы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

по обеспечению подключения строящихся (модернизуемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия (наименование и адрес объекта) | Цели реализации мероприятия с указанием ожидаемых изменений характеристик объекта <*> | Реализация мероприятия по годам (ед. изм. или %) |  |  | Финансовые потребности, всего (тыс. рублей) | Реализация мероприятия по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные средства, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - необходимо указывать конкретные адреса получателей данной услуги коммунальной организации (район и (или) микрорайон, квартал и (или) дом) и количественные показатели по изменению мощности, производительности, пропускной способности, энергоэффективности, снижению непроизводительных потерь, снижению вредных воздействий на экологию и др.

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

участков комплексной застройки,

подлежащих включению в инвестиционную программу

по развитию системы коммунальной инфраструктуры

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Борковского сельского поселения на 2012-2014 годы

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер участка | Площадь участка (кв. м) | Планируемый срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участки комплексной жилой застройки Борковского сельского поселения в том числе: |  |  |  |
|  | Участок № 1 д. Сидорково Борковского сельского поселения | 53:11:0100302:54 | 564010 | 2012 -2014 |
|  | Участок № 2 д. Сидорково Борковского сельского поселения | 53:11:0100302:53 | 83009 | 2012 -2014 |

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы

по развитию системы коммунальной

инфраструктуры холодного водоснабжения и 
хозяйственно-бытового водоотведения 
Борковского сельского поселения

на 2012-2014 годы

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения Борковского сельского поселения на 2012 – 2014 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 начало периода | 2012 конец периода | 2013 конец периода | 2014 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 5 | 5 | 2,8 | 1,9 |
| 1.1 | Количество аварий | ед | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 98 | 98 | 56 | 39 |
| 4.1 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 27,5 | 27,5 | 28,0 | 28,0 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |
| 5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0,44 | 0,61 |
| 5.1 | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0 | 22 | 44 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 28 | 28 | 39 | 50 |

Показатели и индикаторы для разработки инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры хозяйственно – бытового водоотведения Борковского сельского поселения

на 2012 – 2014 годы.

| № п/п | Наименование показателя и целевого индикатора | Ед. изм. | 2012 начало периода | 2012 конец периода | 2013 конец периода | 2014 конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий | ед | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 100 | 73 |
| 4.1 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 26,2 | 50,2 |
| 5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 5.1 | Протяженность построенных сетей | км | 0 | 0 | 24 | 48 |
| 5.2 | Протяженность сетей | км | 2,2 | 2,2 | 26,2 | 50,2 |